## 智慧消防（实施时调整）
贵州医科大学第二附属医院智慧消防建设项目内容
智慧用水:
位置 | 总院门诊住院综合楼 |  |  | 总院外科大楼 |  |  | 翁义1号楼 |  |  | 翁义3号楼
项目 数量 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置
消防泵 | 2 |  | 负一层 | 2 |  | 大楼后面 | 2 |  | 负一层
喷淋泵 | 2 |  | 负一层 |  |  |  | 2 |  | 负一层
消火栓系统 | 2 |  | 顶楼、25楼 | 2 |  | 顶楼、7楼 | 2 |  | 顶楼、16楼 | 2 |  | 顶楼、6楼
喷淋系统末端 | 5 |  | 25楼、19楼、13楼、7楼、2楼 |  |  |  | 4 |  | 16楼、12楼、6楼、3楼 | 1 |  | 6楼
消防水池液位 |  | 1 | 负一层 |  | 1 | 大楼后面 |  | 1 | 负一层
消防水箱液位 |  | 1 | 顶楼 |  | 1 | 顶楼 |  | 1 | 顶楼
合计 | 11 | 2 |  | 4 | 2 |  | 10 | 2 |  | 3
智慧用电:
1、对医院基本电气线路进行安全监测；
2、电气火灾监控设备应能够实时监测电气线路电流、电压、温度及剩余电流等相关安全指标状况，监测结果及时反馈。
智慧烟感:
将医院现有消防主机感烟等相关数据接入智慧消防系统管理平台，实现智能化管理。
智慧管理:
1、系统平台同步操作终端：PC、移动；
2、系统平台集成智慧用水、智慧用电、智慧烟感及巡检系统等信息数据；
3、系统平台基本功能：用户层级权限、基础配置、日常维护、监测管理、数据分析、数据统计、信息推送等，能够满足医院消防安全管理工作需要；
4、巡检系统：1、巡检点约950个；2、基本功能应包括时间、定位、拍照上传、隐患和整改记录、统计分析等；3、手机扫码巡检，操作便捷。