脚踏式吸引器要求：

吸引系统采用单向阀不会产生正压，使用安全可靠。全塑型瓶托，在运输与使用中安全、便捷。无需电源即可操作，适用性强。

极限负压值:20.08MPa

封闭时负压回降:≤0.005MPa/10 min

贮液瓶容量:1000mL

脚踏力:≤245N

重量:≤4.5kg

电动吸引器要求：

电源:AC220V 50Hz

极限负压值:≥0.09MPa

噪 音:≤60dB(A)

功率:150VA

抽气速率:≥20L/min

液瓶:2500mL/只，2只