| 附件1 翁义院区中央空调系统维护保养服务项目 维保设备备品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 配件名名称 | 备注 |
| 服务方负责免费提供配件及安装调试服务 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 冷冻油、制冷剂、过滤器、单向阀、主板、电源板、传感器等 |  |
| 2 | 配电 | 热继电器、中间继电器、相序保护器、接触器、变频器等 |  |
| 3 | 末端 | 电机、风轮、表冷器、冷凝水盘、开关面板等 |  |
| 4 | 层流风风柜机组 | 风轮、电器盒、初/中/高效过滤器、控制柜等 |  |
| 5 | 管网 | 涡轮蝶阀、Y型过滤器、止回阀、温度计、软连接、电子水处理仪等 |  |
| 6 | 零星配件 | 压力表、保温棉、传送皮带、等 |  |
| 7 | 水系统添加剂 | 缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等 |  |
| 8 | 件其他配件 | 未列在清单内的其他配 |  |
| 医院自行采购、服务方负责安装调试服务 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 压缩机、蒸发器、冷凝器、油分离器、四通阀组件、电子膨胀阀（仅限于大型中央空调螺杆机、离心机、模块机机组） |  |
| 2 | 水系统 | 循环水泵或电机功率15KW以上 |  |