## Sheet1
附件1
常规医用耗材/体外诊断试剂采购参数
目录序号 | 项目编号 | 序号 | 项目名称 | 参数需求 | 特性 | 申请科室
1 | 76203 | 1 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 | 医保码前15位C14170519603018 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
2 | 74058 | 1 | 一次性使用给药喷头 | 医保码前15位C14020200000000 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
3 | 75688 | 1 | 一次性使用麻醉用针 | 医保码前15位C14100218900000 | 符合“设备名称:外周神经电刺激仪，型号:SY-708A，生产厂家:苏州苏云医疗器材有限公司”配套使用 | 疼痛科
4 | 73097 | 1 | 可吸收钉修补固定器 | 医保码前15位C12050512700006 | 符合阳光平台采购要求 | 普外科
5 | 76011 | 1 | 乳腺组织标记定位针 | 医保码前15位C01040304303001 | / | 甲状腺、乳腺外科(翁义)
6 | 76092 | 1 | 医用透明质酸钠凝胶 | 医保码前15位C15020321301001 | 符合阳光平台采购要求 | 整形皮肤美容科
7 | 74419 | 1 | 临时心脏起搏器电极导线 | 医保码前15位C02010702100001 | / | 心血管内科一病区
8 | 76271 | 1 | 脑血管功能积分评估卡 | 符合“设备名称:脑血管功能检测仪，型号:GT-3000、GT-600，生产厂家:上海神州美景健康科技有限公司”配套使用 | / | 体检中心
9 | 72197 | 1 | 理疗用体表电极 | 符合“设备名称:低频体外膈肌起搏器，型号:HLO-GJ13C，生产厂家:广州雪利昂生物科技有限公司”配套使用 | / | 呼吸内科
10 | 72206 | 1 | 加热呼吸管路 | 符合“设备名称:呼吸机，型号:Evita v 300，生产厂家:河南瑞昌医疗器械制造有限公司”配套使用 | / | 新生儿科
11 | 75282 | 1 | 吸唾管 | 符合“设备名称:牙科综合治疗仪，型号:ST-307，生产厂家:佛山市盛田医疗器械有限公司”配套使用 | / | 口腔科门诊
12 | 76695 | 1 | 牙科膜片 | 医保码前15位C07120615000000 | / | 口腔科门诊
13 | 73145 | 1 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100010 | / | 心血管内科二病区
|  | 2 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100011 | /
|  | 3 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100012 | /
14 | 73633 | 1 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | 符合“设备名称:鉴定药敏分析系统，型号:Vitek2COMPACT，生产厂家:生物梅里埃法国股份有限公司”配套使用 | / | 医学检验科
|  | 2 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 |  | /
15 | 77118 | 1 | 一次性使用鼻导管 | 医保码前15位C01012522500003 | / | 麻醉科
16 | 76330 | 1 | 一次性使用无菌针灸针（带管） | 医保码前15位C13020117900002 | 1.符合面部针灸美容需求 2.符合阳光平台采购要求 | 中医科
17 | 66779 | 1 | 一次性使用浮针 | 医保码前15位C13040100000000 | 符合阳光平台采购要求 | 中医科
18 | 76362 | 1 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 医保码前15位C01060303501002 | / | 腹部肿瘤病区（翁义）
19 | 76585 | 1 | 欧态M8持续葡萄糖监测系统 | 医保码前15位C14070318300000 | 符合阳光平台采购要求 | 内分泌科
20 | 79435 | 1 | 一次性使用细胞刷 | 医保码前15位C01010600600000 | 符合儿童纤支镜使用 | 儿科
21 | 76280 | 1 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 符合“设备名称:核酸扩增检测分析仪，型号:UC0108，生产厂家:杭州优思达生物技术股份有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
22 | 76275 | 1 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
23 | 75558 | 1 | 因子II活性测定试剂盒（凝固法） | 符合“设备名称:全自动血凝仪分析仪，型号:CS-2000i，生产厂家：希森美康株式会社 SYSMEX”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 因子V活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 3 | 因子VII活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 4 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 5 | 因子IX活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 6 | 因子X活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 7 | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 8 | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 9 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 10 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 11 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法 |  | 需符合科室检测要求
|  | 12 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 13 | VONWILLEBRAND因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 14 | 正常范围定值质控血浆（凝血因子质控品） |  | 需符合科室检测要求
|  | 15 | 病理范围定值质控血浆（凝血因子质控品） |  | 需符合科室检测要求
|  | 16 | 校准品（凝血因子校准品） |  | 需符合科室检测要求
24 | 75892 | 1 | 庆大霉素微生物药敏纸片（K-B)法 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
25 | 76186 | 1 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 符合“设备名称:全自动毛细管电泳仪，型号:BSD-DY-Ⅰ，生产厂家：重庆巴斯德生物医药科技有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
26 | 76276 | 1 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
27 | 76283 | 1 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 符合“设备名称:核酸扩增检测分析仪，型号:UC0108，生产厂家：杭州优思达生物技术股份有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
28 | 76327 | 1 | 脱腊剂 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 1.需符合科室检测要求 2.不含二甲苯 | 医学检验科
29 | 76516 | 1 | 肾素 | 符合“设备名称:化学发光测定仪，型号：Sharay 4000，生产厂家：湖南携光生物技术有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 醛固酮
|  | 3 | 皮质醇
|  | 4 | 促肾上腺皮质激素
|  | 5 | 抗精子抗体IgG
|  | 6 | 抗精子抗体IgM
|  | 7 | 抗卵巢抗体IgG
|  | 8 | 抗卵巢抗体IgM
|  | 9 | 抗透明带抗体IgG
|  | 10 | 抗透明带抗体IgM
|  | 11 | 抗滋养层细胞膜抗体
|  | 12 | 抗子宫内膜抗体IgG
|  | 13 | 抗子宫内膜抗体IgM
|  | 14 | 抑制素B
|  | 15 | gp210
|  | 16 | 抗肝细胞溶质抗原I型（LC-1抗体）
|  | 17 | 抗肝肾微粒体I型（LKM-1）
|  | 18 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原（SLA/LP）
|  | 19 | 抗SP100抗体IgG
|  | 20 | 抗平滑肌抗体IgG
|  | 21 | 抗线粒体2型IgG抗体
|  | 22 | 抗核抗体筛查
|  | 23 | 抗着丝点蛋白B
|  | 24 | 抗双链DNA抗体
|  | 25 | 抗组蛋白抗体IgG
|  | 26 | 抗组胺酰tRNA合成酶IgG
|  | 27 | 抗核糖核蛋白抗体IgG
|  | 28 | 抗核小体抗体IgG
|  | 29 | 抗核糖体蛋白P0抗体IgG
|  | 30 | PCNA抗体IgG
|  | 31 | 抗PM-scl抗体IgG
|  | 32 | 抗Ro52抗体IgG
|  | 33 | 抗Scl-70抗体IgG
|  | 34 | 抗Sm抗体IgG
|  | 35 | 抗干燥综合征抗原A（SSA）
|  | 36 | 抗干燥综合征抗原B(SS-B/La)
|  | 37 | 抗α-胞衬蛋白抗体
|  | 38 | 抗单链DNA抗体（ssDNA）
|  | 39 | 抗肾小球基底膜抗体IgG（GBM）
|  | 40 | 抗髓过氧化物酶（MPO）抗体
|  | 41 | 抗蛋白酶3抗体IgG(PR3)
|  | 42 | 抗内皮细胞抗体IgG
30 | 77428 | 1 | 游离脂肪酸 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 脂蛋白相关磷脂酶A2
31 | 78626 | 1 | 人类葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 翁义医学检验科
|  | 2 | FMR1基因CGG重复数检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:基因分析仪，型号：GenReader7010，生产厂家：阅微”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 3 | 染色体非整倍体及基因微缺失检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称：基因测序仪，型号：NextSeq 550AR，生产厂家：安诺优达”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 4 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1）/胎盘生长因子（PIGF）联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称：干式荧光免疫分析仪，型号：FIC-Q100，生产厂家：和迈”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 5 | 测序反应通用试剂盒（高血压相关，含耗材） | 符合“设备名称：多通道荧光定量分析仪，型号：Fascan 48E，生产厂家：天隆”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 6 | 测序反应通用试剂盒（易栓症相关，含耗材） | 符合“设备名称：多通道荧光定量分析仪，型号：Fascan 48E，生产厂家：天隆”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 7 | NTMT1和MAP3K14-AS1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 8 | 人SHOX2/PTGER4基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 9 | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 10 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
32 | 79274 | 1 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫斑点法） | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
33 | 80316 | 1 | PTA药物球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061800200003、C02061800200004 | / | 血管介入科
|  | 2 | 可控导丝 | 医保码前15位C02063700301006 | /
|  | 3 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 医保码前15位C02060500100003 | /
|  | 4 | 球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061900200009 | /
|  | 5 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（主体） | 医保码前15位C02060700100001 | /
|  | 6 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（分支） | 医保码前15位C02060800100001 | /
|  | 7 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 医保码前15位C02060500100012 | /
|  | 8 | 滤器回收器 | 医保码前15位C02063606700000 | /
|  | 9 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061900200004、C02061900200005 | /
34 | 79999 | 1 | 导丝 | 医保码前15位C02063700301014 | / | 心血管内科二病区
|  | 2 | 导管鞘组 | 医保码前15位C02062701500002 | /
35 | 76664 | 1 | 骨修复材料 | 医保码前15位C03470411000000 | / | 骨外科一病区
36 | 79893 | 1 | 一次性使用颅骨钻头 | 医保码前15位C03480110500001 | 符合“设备名称:动力系统，型号：GD670，生产厂家：贝朗”配套使用 | 神经外科
|  | 2 | 一次性使用铣刀 | 医保码前15位C03480211201001
37 | 79174 | 1 | 动脉采血器 | 医保码前15位C16030321500002 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
38 | 79776 | 1 | 一次性使用肺结节定位针 | 医保码前15位C01060102600003 | / | 心胸外科（翁义）
39 | 80004 | 1 | 腔静脉滤器 | 医保码前15位C02063506600003 | / | 心血管内科二病区
|  | 2 | 腔静脉滤器回收器 | 医保码前15位C02063606700000 | /