附件2：

总院区中央空调系统维护保养服务项目

相关要求

1、维保单位须是获得工商部门颁发营业执照的法人经济实体。所提交的资格文件中应包括： 营业执照（经营范围包含空调维修、安装）、  税务登记证 (复印件须加盖公章)。

2、维保单位必须是具有维护保养中央空调主机的专业性企业，有较强履约能力，无不良经营记录。

- 3、维保单位工作团队维护人员需有电工证、高空作业证、焊工证等，及社保证明文件。

4、维保公司应在当地有驻点维保人员，空调出现故障时，维保单位接到通知后1小时内赶往现场处理，并及时安排维修人员进行抢修。

- 5、维保单位提供24小时热线服务，技术咨询和指导。

- 6、维保单位应具有应急或备用零配件，在空调突发故障时，能在24小时内恢复正常运行。

- 7、维保单位每次维保、维修需通知相关职能科室，对维保过程进行监督，维保方需自我留存资料，维保完成后形成维修、巡检报告移交职能科室。

- 8、维保单位每次维保完成需清理维保现场，保持设备内、外部干净整洁、无杂物。

- 9、严格按照维保清单项目及要求按时完成维保工作。