## Sheet1
附件1
常规医用耗材/体外诊断试剂采购参数
目录序号 | 项目编号 | 序号 | 项目名称 | 参数需求 | 特性 | 申请科室
1 | 76203 | 1 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 | 医保码前15位C14170519603018 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
2 | 74058 | 1 | 一次性使用给药喷头 | 医保码前15位C14020200000000 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
3 | 75688 | 1 | 一次性使用麻醉用针 | 医保码前15位C14100218900000 | 符合“设备名称:外周神经电刺激仪，型号:SY-708A，生产厂家:苏州苏云医疗器材有限公司”配套使用 | 疼痛科
4 | 73097 | 1 | 可吸收钉修补固定器 | 医保码前15位C12050512700006 | 符合阳光平台采购要求 | 普外科
5 | 76011 | 1 | 乳腺组织标记定位针 | 医保码前15位C01040304303001 | / | 甲状腺、乳腺外科(翁义)
6 | 76092 | 1 | 医用透明质酸钠凝胶 | 医保码前15位C15020321301001 | 符合阳光平台采购要求 | 整形皮肤美容科
7 | 74419 | 1 | 临时心脏起搏器电极导线 | 医保码前15位C02010702100001 | / | 心血管内科一病区
8 | 76271 | 1 | 脑血管功能积分评估卡 | 符合“设备名称:脑血管功能检测仪，型号:GT-3000、GT-600，生产厂家:上海神州美景健康科技有限公司”配套使用 | / | 体检中心
9 | 72197 | 1 | 理疗用体表电极 | 符合“设备名称:低频体外膈肌起搏器，型号:HLO-GJ13C，生产厂家:广州雪利昂生物科技有限公司”配套使用 | / | 呼吸内科
10 | 72206 | 1 | 加热呼吸管路 | 符合“设备名称:呼吸机，型号:Evita v 300，生产厂家:河南瑞昌医疗器械制造有限公司”配套使用 | / | 新生儿科
11 | 75282 | 1 | 吸唾管 | 符合“设备名称:牙科综合治疗仪，型号:ST-307，生产厂家:佛山市盛田医疗器械有限公司”配套使用 | / | 口腔科门诊
12 | 76695 | 1 | 牙科膜片 | 医保码前15位C07120615000000 | / | 口腔科门诊
13 | 73145 | 1 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100010 | / | 心血管内科二病区
|  | 2 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100011 | /
|  | 3 | 胸主动脉支架系统 | 医保码前15位C02060500100012 | /
14 | 73633 | 1 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | 符合“设备名称:鉴定药敏分析系统，型号:Vitek2COMPACT，生产厂家:生物梅里埃法国股份有限公司”配套使用 | / | 医学检验科
|  | 2 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 |  | /
15 | 77118 | 1 | 一次性使用鼻导管 | 医保码前15位C01012522500003 | / | 麻醉科
16 | 76330 | 1 | 一次性使用无菌针灸针（带管） | 医保码前15位C13020117900002 | 1.符合面部针灸美容需求 2.符合阳光平台采购要求 | 中医科
17 | 66779 | 1 | 一次性使用浮针 | 医保码前15位C13040100000000 | 符合阳光平台采购要求 | 中医科
18 | 76362 | 1 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 医保码前15位C01060303501002 | / | 腹部肿瘤病区（翁义）
19 | 76585 | 1 | 欧态M8持续葡萄糖监测系统 | 医保码前15位C14070318300000 | 符合阳光平台采购要求 | 内分泌科
20 | 79435 | 1 | 一次性使用细胞刷 | 医保码前15位C01010600600000 | 符合儿童纤支镜使用 | 儿科
21 | 76280 | 1 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 符合“设备名称:核酸扩增检测分析仪，型号:UC0108，生产厂家:杭州优思达生物技术股份有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
22 | 76275 | 1 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
23 | 75558 | 1 | 因子II活性测定试剂盒（凝固法） | 符合“设备名称:全自动血凝仪分析仪，型号:CS-2000i，生产厂家：希森美康株式会社 SYSMEX”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 因子V活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 3 | 因子VII活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 4 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 5 | 因子IX活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 6 | 因子X活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 7 | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 8 | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 9 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 10 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 11 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法 |  | 需符合科室检测要求
|  | 12 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 13 | VONWILLEBRAND因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 需符合科室检测要求
|  | 14 | 正常范围定值质控血浆（凝血因子质控品） |  | 需符合科室检测要求
|  | 15 | 病理范围定值质控血浆（凝血因子质控品） |  | 需符合科室检测要求
|  | 16 | 校准品（凝血因子校准品） |  | 需符合科室检测要求
24 | 75892 | 1 | 庆大霉素微生物药敏纸片（K-B)法 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
25 | 76186 | 1 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 符合“设备名称:全自动毛细管电泳仪，型号:BSD-DY-Ⅰ，生产厂家：重庆巴斯德生物医药科技有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
26 | 76276 | 1 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
27 | 76283 | 1 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 符合“设备名称:核酸扩增检测分析仪，型号:UC0108，生产厂家：杭州优思达生物技术股份有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
28 | 76327 | 1 | 脱腊剂 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 1.需符合科室检测要求 2.不含二甲苯 | 医学检验科
29 | 76516 | 1 | 肾素 | 符合“设备名称:化学发光测定仪，型号：Sharay 4000，生产厂家：湖南携光生物技术有限公司”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 醛固酮
|  | 3 | 皮质醇
|  | 4 | 促肾上腺皮质激素
|  | 5 | 抗精子抗体IgG
|  | 6 | 抗精子抗体IgM
|  | 7 | 抗卵巢抗体IgG
|  | 8 | 抗卵巢抗体IgM
|  | 9 | 抗透明带抗体IgG
|  | 10 | 抗透明带抗体IgM
|  | 11 | 抗滋养层细胞膜抗体
|  | 12 | 抗子宫内膜抗体IgG
|  | 13 | 抗子宫内膜抗体IgM
|  | 14 | 抑制素B
|  | 15 | gp210
|  | 16 | 抗肝细胞溶质抗原I型（LC-1抗体）
|  | 17 | 抗肝肾微粒体I型（LKM-1）
|  | 18 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原（SLA/LP）
|  | 19 | 抗SP100抗体IgG
|  | 20 | 抗平滑肌抗体IgG
|  | 21 | 抗线粒体2型IgG抗体
|  | 22 | 抗核抗体筛查
|  | 23 | 抗着丝点蛋白B
|  | 24 | 抗双链DNA抗体
|  | 25 | 抗组蛋白抗体IgG
|  | 26 | 抗组胺酰tRNA合成酶IgG
|  | 27 | 抗核糖核蛋白抗体IgG
|  | 28 | 抗核小体抗体IgG
|  | 29 | 抗核糖体蛋白P0抗体IgG
|  | 30 | PCNA抗体IgG
|  | 31 | 抗PM-scl抗体IgG
|  | 32 | 抗Ro52抗体IgG
|  | 33 | 抗Scl-70抗体IgG
|  | 34 | 抗Sm抗体IgG
|  | 35 | 抗干燥综合征抗原A（SSA）
|  | 36 | 抗干燥综合征抗原B(SS-B/La)
|  | 37 | 抗α-胞衬蛋白抗体
|  | 38 | 抗单链DNA抗体（ssDNA）
|  | 39 | 抗肾小球基底膜抗体IgG（GBM）
|  | 40 | 抗髓过氧化物酶（MPO）抗体
|  | 41 | 抗蛋白酶3抗体IgG(PR3)
|  | 42 | 抗内皮细胞抗体IgG
30 | 77428 | 1 | 游离脂肪酸 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 医学检验科
|  | 2 | 脂蛋白相关磷脂酶A2
31 | 78626 | 1 | 人类葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 翁义医学检验科
|  | 2 | FMR1基因CGG重复数检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:基因分析仪，型号：GenReader7010，生产厂家：阅微”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 3 | 染色体非整倍体及基因微缺失检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称：基因测序仪，型号：NextSeq 550AR，生产厂家：安诺优达”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 4 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1）/胎盘生长因子（PIGF）联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称：干式荧光免疫分析仪，型号：FIC-Q100，生产厂家：和迈”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 5 | 测序反应通用试剂盒（高血压相关，含耗材） | 符合“设备名称：多通道荧光定量分析仪，型号：Fascan 48E，生产厂家：天隆”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 6 | 测序反应通用试剂盒（易栓症相关，含耗材） | 符合“设备名称：多通道荧光定量分析仪，型号：Fascan 48E，生产厂家：天隆”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 7 | NTMT1和MAP3K14-AS1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 8 | 人SHOX2/PTGER4基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 9 | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
|  | 10 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求
33 | 80316 | 1 | PTA药物球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061800200003、C02061800200004 | PTA药物球囊扩张导管及外周血管约束型球囊扩张导管用于下肢血管病变治疗，直管型胸主动脉覆膜支架系统及分支型主动脉覆膜支架及输送系统用于主动脉夹层、主动脉瘤患者治疗，腹主动脉覆膜支架及输送系统（主体）及腹主动脉覆膜支架及输送系统（分支）用于腹主动脉瘤患者治疗，主动脉及腹主动脉介入治疗均为四级手术。可控导丝及球囊扩张导管用于主动脉及腹主动脉支架置入的辅助。滤器回收器用于头端贴壁的难回收滤器。上述耗材我科已多次临采，安全可靠。 | 血管介入科
|  | 2 | 可控导丝 | 医保码前15位C02063700301006
|  | 3 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 医保码前15位C02060500100003
|  | 4 | 球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061900200009
|  | 5 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（主体） | 医保码前15位C02060700100001
|  | 6 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（分支） | 医保码前15位C02060800100001
|  | 7 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 医保码前15位C02060500100012
|  | 8 | 滤器回收器 | 医保码前15位C02063606700000
|  | 9 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 医保码前15位C02061900200004、C02061900200005
34 | 79999 | 1 | 导丝 | 医保码前15位C02063700301014 | / | 心血管内科二病区
|  | 2 | 导管鞘组 | 医保码前15位C02062701500002 | /
35 | 76664 | 1 | 骨修复材料 | 医保码前15位C03470411000000 | / | 骨外科一病区
36 | 79893 | 1 | 一次性使用颅骨钻头 | 医保码前15位C03480110500001 | 符合“设备名称:动力系统，型号：GD670，生产厂家：贝朗”配套使用 | 神经外科
|  | 2 | 一次性使用铣刀 | 医保码前15位C03480211201001
37 | 79174 | 1 | 动脉采血器 | 医保码前15位C16030321500002 | 符合阳光平台采购要求 | 麻醉科
38 | 79776 | 1 | 一次性使用肺结节定位针 | 医保码前15位C01060102600003 | / | 心胸外科（翁义）