## Sheet1
黔东南州第二人民医院医技住院综合楼 后期检测项目清单
序号 | 材料项目 | 检测内容 | 计价 | 检测数量 | 金额 | 备注
1 | 土工 | 最大干密度、最佳含水率 |  | 3组 |  | 新增检测内容 | 建工检测质
2 | PP排水管 | 纵向回缩率、环刚度 |  | 4组
3 | 岩棉板 | 导热系数、抗压强度 |  | 2组
4 | 有色金属装饰铝板 | 漆膜硬度、膜厚 |  | 1组
5 | 电线电缆 | 导体电阻、燃烧性能 |  | 7组
6 | 风机盘管 | 供冷量、热量、风量、水阻、噪声 |  | 2项 |  |  | 专项资质
7 | 带铝箔离心玻璃棉 | 导热系数、密度、吸水率 |  | 3项
8 | 橡塑保温板 | 导热系数、密度、吸水率 |  | 3项
9 | 橡塑保温管 | 导热系数、密度、吸水率 |  | 3项
10 | 钢结构连廊： |  |  |  |  | 原合同未完成内容 | 建工检测质
| 原材常规 | 屈服强度、抗拉强度 弯曲性能、伸长率
| 高强螺栓 | 扭矩系数、抗滑移系数
| 地脚螺栓 | 屈服强度、抗拉强度
| 焊缝 | 超声波探伤
| 防火防腐涂装 | 防火、防腐涂层厚度
| 连廊基桩 | 声波透射法
13 | 防雷检测 |  |  | 54925m2 |  |  | 甲级防雷资质
14 | 消防检测 |  |  | 54925m2 |  |  | 消防资质
15 | 人防检测 |  |  | 2060m2 |  |  | 人防资质
合 计 |  |  |  |  | 0