## Sheet1
附件1
常规医用耗材/体外诊断试剂采购参数
目录序号 | 项目编号 | 序号 | 项目名称 | 参数需求 | 特性 | 限高价（元） | 申请科室
1 | 81495 | 1 | 一次性使用三用喷枪头 | 医保码前15位C07120415000000 | 符合“设备名称：牙科综合治疗机，型号：ST-D307，生产厂家：佛山市盛田医疗器械有限公司”配套使用 | 阳采限价 | 口腔科门诊
2 | 81523 | 2 | 三用喷枪（金属） | 符合“设备名称：牙科综合治疗机，型号：ST-D307，生产厂家：佛山市盛田医疗器械有限公司”配套使用 | / | 成本议价 | 口腔科门诊
3 | 81567 | 1 | 硅烷预处理剂 | 医保码前15位C07040414200000 | / | 阳采限价 | 口腔科门诊
|  | 2 | 光固化临时充填树脂 | 医保码前15位C07050114301000 |  | 阳采限价
|  | 3 | 双固化树脂粘接材料 | 医保码前15位C07040414200000 |  | 阳采限价
|  | 4 | 修复体酸蚀预处理剂 | 医保码前15位C07040414200000 |  | 阳采限价
|  | 5 | 氢氟酸凝胶 | 医保码前15位C07040314202000 |  | 阳采限价
|  | 6 | 双固化树脂粘接材料（贴面粘接材料） | 医保码前15位C07040114101001 |  | 阳采限价
4 | 82457 | 1 | 一次性口腔器械盒 | 医保码前15位C14020200000000 | 符合阳采需求 | 阳采限价 | 口腔科门诊
5 | 81449 | 1 | 光固化正畸粘接用水门汀（液） | 医保码前15位C07040114101001 | / | 阳采限价 | 翁义口腔科
|  | 2 | 光固化正畸粘接用水门汀（粉末）粉 | 医保码前15位C07040114101001 |  | 阳采限价
6 | 81280 | 1 | 胎粪吸引管 | 医保码前15位C14171101000000 | 符合阳采需求 | 3.08 | 产科
7 | 82230 | 1 | 克拉霉素微生物药敏纸片（KB法） | / | 需符合临床检测要求 | 成本议价 | 医学检验科
|  | 2 | 呋喃妥因微生物药敏纸片（KB法）
|  | 3 | 头孢他啶微生物药敏纸片（KB法）
8 | 82058 | 1 | 聚左旋丙交酯制生物吸收性接骨材料 | 医保码前15位C07010208903006 | / | 2200 | 口腔颌面外科
|  | 2 | 聚左旋丙交酯制生物吸收性接骨材料 | 医保码前15位C07010108903003 |  | 10863.99
9 | 82327 | 1 | 一次性使用贮血器系统（带过滤器） | 医保码前15位C10060101000000 | 符合“设备名称：血液回收机，型号：CSE-E-XX，生产厂家：美国血技术公司”配套使用 | 阳采限价 | 翁义麻醉科
|  | 2 | 一次性使用吸引管路 | 医保码前15位C10060101000000 |  | 阳采限价
|  | 3 | 一次性使用血细胞分离器 | 医保码前15位C10060101000000 |  | 阳采限价
10 | 81690 | 1 | 植入式脊髓刺激电极 | 医保码前15位C04080902100000 | / | 11671.5 | 疼痛科
|  | 2 | 植入式可充电脊髓刺激器 | 医保码前15位C04081412300001 |  | 60000
|  | 3 | 植入式脊髓刺激延伸导线 | 医保码前15位C04081006100000 |  | 3667.73
|  | 4 | 脊髓刺激患者程控充电器 | 医保码前15位C04081212300000 |  | 阳采限价
11 | 83104 | 1 | MatrixMIDFACE 眶底网板 | 医保码前15位C07010108901004 | / | 3087.36 | 眼科
|  | 2 | 预成形眶底网板 | 医保码前15位C07010108901004 |  | 3087.36
|  | 3 | SynPOR网 | 医保码前15位C07010108903004 |  | 阳采限价
|  | 4 | MatrixMIDFACE 螺钉 | 医保码前15位C07010208902008 |  | 136.73
|  | 5 | 可吸收眶底板，1.5系列 | 医保码前15位C07010108903003 |  | 10863.99
12 | 81538 | 1 | 面罩S号 | S型 | 符合“设备名称：心肺运动测试系统，型号：CPX-1000，生产厂家：知心健（北京）科技有限公司”配套使用 | 成本议价 | 心血管内科一病区
|  | 2 | 12导心电导连线 | / |  | 成本议价
|  | 3 | 头戴 | 小号 |  | 成本议价
13 | 81591 | 1 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 医保码前15位C01021100400002 | 符合阳采需求 | 960 | 肿瘤、肝胆外科(翁义)
14 | 83241 | 1 | 一次性使用埋线针 | 医保码前15位C13040100000000 | 符合阳采需求 | 阳采限价 | 翁义中医科门诊
15 | 84575 | 1 | 精子计数板 | 符合“设备名称：伟力彩色精子质量检测系统，型号：红宝石计数板，生产厂家：北京伟力新世纪科技发展有限公司”配套使用 | / | 成本议价 | 医学检验科
16 | 85264 | 1 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 医保码前15位C02020300115000 | / | 阳采限价 | 心血管内科二病区
17 | 84584 | 1 | 眼用全氟丙烷气体 | 医保码前15位C08050313500000 | / | 阳采限价 | 眼科
18 | 84026 | 1 | 一次性使用脑部扩张导引管 | 医保码前15位C14150400400000 | 符合阳采需求 | 阳采限价 | 神经外科
19 | 83469 | 1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 医保码前15位C07010508106033 | / | 阳采限价 | 整形皮肤美容科
20 | 73633 | 1 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-XN18 | 符合“设备名称:鉴定药敏分析系统，型号:Vitek2COMPACT，生产厂家:生物梅里埃法国股份有限公司”配套使用 | 符合临床检测需求 | 成本议价 | 医学检验科
21 | 86120 | 1 | 脐血管导管 | 医保码前15位C02070300401007 | / | 949.92 | 新生儿科
22 | 86473 | 1 | 一次性射频等离子手术电极 | 医保码前15位C14040100500000 | 符合阳采需求 | 1850 | 耳鼻喉科
23 | 86102 | 1 | 合成可吸收性外科缝线 | 医保码前15位C14080418500003 | / | 80.83 | 心胸外科（翁义）
|  | 2 | 胸骨不锈钢丝 | 医保码前15位C14080218400003 |  | 292
|  | 3 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 医保码前15位C14080218400003 |  | 292
|  | 4 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 医保码前15位C14080218400003 |  | 292
24 | 86951 | 1 | 一次性使用血液灌流器 | 医保码前15位C10070116901000 | / | 阳采限价 | 肾病、风湿免疫科
25 | 86853 | 1 | 医用凝胶敷料 | 医保码前15位C17010221604000 | 符合阳采需求 | 阳采限价 | 整形皮肤美容科
|  | 2 | 化学换肤术护理包 | 医保码前15位C14020200000000 |  | 阳采限价
|  | 3 | 医用促愈功能性敷料 | 医保码前15位C17020221600000 |  | 阳采限价
26 | 86926 | 1 | 一次性使用血液灌流器 | 医保码前15位C10070116901000 | / | 阳采限价 | 肾病、风湿免疫科
27 | 82663 | 1 | 一次性使用引流管及附件 | 医保码前15位C01060303501001 | / | 829.12 | 肿瘤、肝胆外科(翁义)
28 | 87490 | 1 | 一次性使用无菌注射针 | 医保码前15位C16030103200000 | 符合阳采需求 | 17 | 中医科
29 | 83473 | 1 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 医保码前15位C07010508106033 | / | 阳采限价 | 整形皮肤美容科
30 | 78807 | 1 | 火龙罐 | / | 符合临床治疗需求 | 成本议价 | 翁义门诊部
31 | 80902 | 1 | 脊髓神经刺激测试电极 | 医保码前15位C04080902100000 | 符合阳采需求 | 11671.5 | 疼痛科
32 | 75282 | 1 | 吸唾管 | 符合“设备名称:牙科综合治疗仪，型号:ST-307，生产厂家:佛山市盛田医疗器械有限公司”配套使用 | 符合阳采需求 | 阳采限价 | 口腔科门诊
33 | 76695 | 1 | 牙科膜片 | 医保码前15位C07120615000000 | / | 阳采限价 | 口腔科门诊
34 | 79435 | 1 | 一次性使用细胞刷 | 医保码前15位C01010600600000 | 符合儿童纤支镜使用 | 阳采限价 | 儿科
35 | 75558 | 1 | 因子II活性测定试剂盒（凝固法） | 符合“设备名称:全自动血凝仪分析仪，型号:CS-2000i，生产厂家：希森美康株式会社 SYSMEX”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 成本议价 | 医学检验科
|  | 2 | 因子V活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 3 | 因子VII活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 4 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 5 | 因子IX活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 6 | 因子X活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 7 | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 8 | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 9 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）
|  | 10 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）
|  | 11 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法
|  | 12 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）
|  | 13 | VONWILLEBRAND因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）
|  | 14 | 正常范围定值质控血浆（凝血因子质控品）
|  | 15 | 病理范围定值质控血浆（凝血因子质控品）
|  | 16 | 校准品（凝血因子校准品）
36 | 75892 | 1 | 庆大霉素微生物药敏纸片（K-B)法 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 成本议价 | 医学检验科
37 | 76327 | 1 | 脱腊剂 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 1.需符合科室检测要求 2.不含二甲苯 | 成本议价 | 医学检验科
38 | 77428 | 1 | 游离脂肪酸 | 项目名称仅做参考，符合相关治疗要求均可参加 | 需符合科室检测要求 | 成本议价 | 医学检验科
|  | 2 | 脂蛋白相关磷脂酶A2
39 | 78626 | 1 | 人类葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用 | 需符合科室检测要求 | 成本议价 | 医学检验科
|  | 4 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1）/胎盘生长因子（PIGF）联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称：干式荧光免疫分析仪，型号：FIC-Q100，生产厂家：和迈”配套使用
|  | 7 | NTMT1和MAP3K14-AS1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用
|  | 8 | 人SHOX2/PTGER4基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用
|  | 9 | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用
|  | 10 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（含耗材） | 符合“设备名称:荧光PCR仪，型号：SLAN-96，生产厂家：宏石”配套使用
40 | 84124 | 1 | 一次性等离子手术电极 | 医保码前15位C14040100500000 | 符合阳采需求 | 2148.57 | 骨外科二病区
41 | 86924 | 1 | 一次性使用输卵管造影导管及套件 | 医保码前15位C01061300400003 | 符合阳采需求 | 1366.17 | 妇科二病区
42 | 88133 | 1 | 一次性使用呼出气体吸收过滤器 | 医保码前15位C14250621000000 | 符合阳采需求 | 35.28 | 麻醉科