电磁波治疗仪技术参数

- 用途：适用于软组织损伤、腰肌劳损、肩周炎、风湿性关节炎、腹泻等疾病的辅助治疗作用。

- 型式：立式单头

- 安全类型：II型

- 重量：≤8Kg

- 产品规格：≤350mm*350mm*1500 mm

- 额定电压：220V

- 额定频率：50Hz

- 时间设置：30-90min

- 温度设定：3档可调

- 语音遥控：有

- 按键控制：有

- 过热保护：有

- 电源线规格：2m

- 插头规格：国标2插

- 元素板直径：Φ82mm

- 元系极使用有效期：≥2000时

- 活动臂旋转角度：360°

- 智能保护：45°倾斜

- 加热元素使用寿命：≥5000 小时

- 灯头尺寸：≥Φ120mm